引流袋使用说明书

【产品备案号】 苏扬械备

【技术要求】  苏扬械备

【产品名称】  引流袋

【规格型号】  A型（引流型）、B型（集尿型）、C型（防逆流型）

【产品简介】

引流袋为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。根据结构不同分A型（引流型）、B型（集尿型）和C型（防逆流型），引流型由袋体、引流导管、挂钩、接头、护帽、排污口、塞子、开关（可选用）组成，容量为500ml，1000ml，2000ml；集尿型由袋体、引流导管、挂钩、尿套、排污口、塞子组成，容量为1000ml；防逆流型由袋体、引流导管、挂钩、接头、护帽、排污口、塞子、防逆流装置、开关（可选用）组成，容量为1000ml,1500ml，2000ml。袋体、引流导管、接头、排污口、塞子、尿套、防逆流装置采用软聚氯乙烯塑料制成；挂钩、护帽、开关采用聚乙烯材料制成。非无菌提供，一次性使用。

【适用范围】用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物的收集。

【使用方法】

引流型：1、将接头上护帽打开，接在导尿管的接头上即可。

2、当液体到达规定计量数值可将护塞拔出一点，使液体排放袋外，再塞上护套。

集尿型：1、将尿套套在患者生殖器上即可。

2、液体到达规定计量数值可将护塞拔出一点，使液体排放袋外，再塞上护套。

防逆流型：1、将接头上护帽打开，接在导尿管的接头上即可。

2、当液体到达规定计量数值可将护塞拔出一点，使液体排放袋外，再塞上护套。

【注意事项、警示以及提示性内容】

1、本品用于需引流的患者。

2、本品一次性使用，用后销毁。

3、有效期两年。

4、产品包装破损，严禁使用。

5、本品在使用中出现意外时，应及时更换。

【禁忌症】无

【储存条件】本品应贮存在通风干燥、无腐蚀性气体的室内。

【图形、符号、缩写等内容的解释】

LOT

不得二次使用        批次代码                   查阅使用说明

【备案人/生产企业】青晟医疗（扬州）有限公司

【售后服务单位】青晟医疗（扬州）有限公司

【住所/生产地址】扬州市广陵区头桥镇南华村太平组2

【电话】0514-89386007

【邮编】225109

【生产和失效日期】见封口

【说明书编制日期】2023年5月1日

最小销售单元标签设计样稿

生产备案编号：苏扬食药监械生产备 产品备案编号：苏扬械备 产品技术要求编号：苏扬械备 产品名称：引流袋 规格型号： 生产日期： 失效日期： 生产批号： 备案人/生产企业：青晟医疗（扬州）有限公司 生产地址：扬州市广陵区头桥镇南华村太平组2 其他内容详见说明书 不得二次使用 查阅使用说明